Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Курганский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «КГУ»)

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева – филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Курганский государственный университет»

(Лесниковский филиал ФГБОУ ВО «КГУ»)

Кафедра  «Механизация и электрификация сельского хозяйства»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор

______________ Т.Р. Змызгова

«____»______________ 2024 г.

Рабочая программа учебной  дисциплины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

образовательной программы высшего образования –

программы бакалавриата

35.03.06 Агроинженерия

Направленность:

Электрооборудование и электротехнологии

Формы обучения: очная, заочная

Курган 2024

Рабочая программа дисциплины «Проектирование электротехнических процессов» составлена в соответствии с учебными планами по программе бакалавриата Агроинженерия, утвержденными:

- для очной формы обучения «28» июня 2024 года;

- для заочной формы обучения «28» июня 2024 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры «Механизация и электрификация сельского хозяйства» «30» августа 2024 года, протокол № 1.

Рабочую программу составил

профессор кафедры «Механизация и

электрификация сельского хозяйства»,

д.т.н., профессор					                                            В.И. Чарыков

Согласовано:

заведующий кафедрой

«Механизация и электрификация

сельского хозяйства»	                                                                       А.А. Бутюгина

Специалист по учебно-методической работе

1 категории                                                                                          М.В. Карпова

Начальник учебно-методического отдела

Лесниковского филиала

ФГБОУ ВО «КГУ"                                                  	                     А.У. Есембекова

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего: 6 зачетных единицы трудоемкости (216 академических часов)

Очная форма обучения

| Вид учебной работы | На всю дисциплину | Семестр | Семестр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 |
| Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе: | 74 | 24 | 50 |
| Лекции | 30 | 8 | 22 |
| Практические занятия | 42 | 16 | 26 |
| Курсовая работа | 2 | - | 2 |
| Самостоятельная работа, всего часов в том числе: | 142 | 48 | 94 |
| Подготовка к зачету, к экзамену | 45 | 18 | 27 |
| Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины) | 97 | 30 | 67 |
| Вид промежуточной аттестации |  | Зачет | Экзамен |
| Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов | 216 | 72 | 144 |

Заочная форма обучения

| Вид учебной работы | На всю дисциплину | Семестр | Семестр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 |
| Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе: | 12 | 4 | 8 |
| Лекции | 4 | 2 | 2 |
| Практические занятия | 8 | 2 | 6 |
| Самостоятельная работа, всего часов в том числе: | 204 | 68 | 136 |
| Подготовка к зачету, к экзамену | 13 | 4 | 9 |
| Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины) | 191 | 64 | 127 |
| Вид промежуточной аттестации |  | Зачет | Экзамен |
| Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов | 216 | 72 | 144 |

- 2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Проектирование электротехнических процессов» относится к обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)».

2.2 Для успешного освоения дисциплины «Проектирование электротехнических процессов» обучающийся должен иметь базовую подготовку по дисциплинам «Теоретические основы электротехники», «Электрические машины», «Электроснабжение».

2.3 Результаты обучения данной дисциплине необходимы для изучения дисциплин «Организация и управление производством на предприятиях АПК», «Энергосбережение».

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и компетенциям:

- владение навыками разговорно-бытовой речи;

- понимание устной (монологической и диалогической) речи на бытовые и общекультурные темы;

- владение наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи повседневного общения;

- знание базовой лексики, представляющей стиль повседневного и общекультурного общения;

- освоение следующих компетенций на уровне не ниже порогового: ОПК-1, ПК-1 (способность решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий), ПК-3 (способность осуществлять монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве), ПК-5 (организовать работу по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования).

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Цель и задачи освоения дисциплины

Цель: изучение этапов проектирования систем электрификации и управления с точки зрения современной нормативно-технической документации и с применением наиболее распространенных на практике программных средств и устройств вычислительной техники, формирование навыков составления различных видов технической документации в рамках единого проекта.

В рамках освоения дисциплины «Проектирование электротехнических процессов» обучающиеся готовятся к решению следующих задач:

- формирование теоретических и практических навыков в области проектирования систем электрификации от разработки технического задания до создания проектной документации;

- - организация проектирования технологических процессов производства.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

- способность организовать работу по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования (ПК-5);

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: что такое организация работы по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования;

уметь: организовать работу по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования;

владеть: способностью организовать работу по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования.

- способность организовать материально-техническое обеспечение инженерных систем (энергетическое и электротехническое оборудование) (ПК-6);

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: как организовать материально-техническое обеспечение инженерных систем (энергетическое и электротехническое оборудование);

уметь: организовать материально-техническое обеспечение инженерных систем (энергетическое и электротехническое оборудование);

владеть: способностью организовать материально-техническое обеспечение инженерных систем (энергетическое и электротехническое оборудование).

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационные технологии», индикаторы достижения компетенций ПК-5; ПК-6, перечень оценочных средств

| № п/п | Код индикатора достижения компетенции | Наименование индикатора достижения компетенции | Код планируемого результата обучения | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИД-1ПК-5 | - знать: что такое организация работы по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования; | З (ИД-1ПК-5) | Знает: - методы организации работы по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования; владеть: | Вопросы теста Вопросы для сдачи экзамена |
|  | ИД-2ПК-5 | - уметь: организовать работу по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования; | У (ИД-2ПК-5) | Умеет: - анализировать современные способы организации работы по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования; осуществлять выбор инструментальных средств для сбора, обработки и хранения информации | Задания контрольной работы теста Задания для сдачи экзамена |
|  | ИД-3ПК-5 | - владеть: способностью организовать работу по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования. | В (ИД-3ПК-5) | Владеет: навыками организации работы по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования. | Задания контрольной работы теста Задания для сдачи экзамена |
|  | ИД-1ПК-6 | - знать: как организовать материально-техническое обеспечение инженерных систем (энергетическое и электротехническое оборудование) | З (ИД-1ПК-6) | Знает: современные технологии организации материально-технического обеспечения инженерных систем (энергетического и электротехнического оборудования) | Вопросы теста Вопросы для сдачи экзамена |
|  | ИД-2ПК-6 | - уметь: организовать материально-техническое обеспечение инженерных систем (энергетическое и электротехническое оборудование) | У (ИД-2ПК-6) | Умеет: организовывать материально-техническое обеспечение инженерных систем (энергетическое и электротехническое оборудование) | Задания контрольной работы теста Задания для сдачи экзамена |
|  | ИД-3ПК-6 | - владеть: способностью организовать материально-техническое обеспечение инженерных систем (энергетическое и электротехническое оборудование). | В (ИД-3ПК-6) | Владеет: навыками организации материально-технического обеспечения инженерных систем (энергетического и электротехнического оборудования). | Задания контрольной работы теста Задания для сдачи экзамена |

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебно-тематический план

Очная форма обучения

| Рубеж | Номер раздела, темы | Наименование раздела, темы | Количество часов контактной работы с преподавателем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Лабораторные работы | Практич. занятия |
| Рубеж 1 | 1 |  | 4 | - | 2 |
|  | 2 | Проектирование и конструирование. Современные особенности проектирования. | 4 | - | 4 |
|  | 3 | Проектирование электротехнических процессов. | 4 | - | 6 |
|  |  | Рубежный контроль № 1 | - | - | 2 |
| Рубеж 2 | 4 | 6 Проектная деятельность. Системный анализ. | 4 | - | 6 |
|  | 5 | Проектирование электрической части агропромышленного предприятия | 8 | - | 10 |
|  | 6 | Тепловые режимы электротехнических устройств. Электромагнитная совместимость ЭТУ (ЭМС). | 6 | - | 8 |
|  | 7 | Курсовая работа |  |  |  |
|  |  | Рубежный контроль № 2 | - | - | 2 |
| Всего: |  |  | 30 | - | 40 |

Заочная форма обучения

| Номер раздела, темы | Наименование раздела, темы | Количество часов контактной работы с преподавателем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практич. занятия | Лабораторные работы |
| 1 | Проектирование как род инженерной деятельности. Системное проектирование. | - | - | - |
| 2 | Проектирование и конструирование. Современные особенности проектирования | 2 | 2 | - |
| 3 | Проектирование электротехнических процессов. | - | 2 |  |
| 4 | Проектная деятельность. Системный анализ. | - | 2 | - |
| 5 | Проектирование электрической части агропромышленного предприятия | 2 | 2 | - |
| 6 | Тепловые режимы электротехнических устройств. Электромагнитная совместимость ЭТУ (ЭМС). | - | - | - |
| 7 | Курсовая работа |  |  | 2 |
| Всего: |  | 4 | 8 | 2 |

4.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1.Проектирование и конструирование.

Современные особенности проектирования. Индустриализация и интеллектуальное производство. Инвестиционное проектирование и задачи современного проектировщика.

Тема 2.Системное проектирование

Виды систем. Понятие технической системы.  Композиция и декомпозиция ТС. Характеристики  и параметры. Метод системного подхода. Системный анализ при проектирование ЭУ.

Тема 3. Проектирование электротехнических процессов

Электротехнические устройства и установки. Система государственной стандартизации. Цели и задачи проектирования ЭТУ. Задача построения  техноценоза. Прогнозирование проектирования.

Тема 4. Проектная деятельность

Структура современного проектирования ЭТУ. Стадии и этапы проектирования. Автоматизированные программы проектирования. Тендер и бейсик – проект. Составление бизнес – плана.

Тема 5. Проектирование электрической части агропромышленного

предприятия

Задачи электриков – проектировщиков. Структура выполнения рабочей документации. Принцип размещения электрооборудования.

Тема 6. Тепловые режимы электротехнических устройств и электромагнитная совместимость

Методы расчета тепловых режимов. Уравнения теплового баланса. Класс

изоляции, износ и срок службы ЭТУ. Электромагнитная совместимость ЭТУ (ЭМС). Защитное и рабочее заземление в ЭТУ.

4.4. Практические занятия

| Номер раздела, темы | Наименование раздела, темы | Наименование практического занятия | Норматив времени, час. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
| 1 | Проектирование и конструирование | Стадии проектирования и содержание проектной документации | 2 |  |
|  |  | Состав и объем электротехнической части проекта | 2 | 2 |
| 2 | Системное проектирование | Системный анализ при проектирование ЭУ. | 6 | - |
| 3 | Проектирование электротехнических процессов | Электротехнические устройства и установки | 6 | 2 |
| 4 | Проектная деятельность | Состав и объем электротехнической части проекта. | 6 | - |
| 5 | Проектирование электрической части агропромышленного предприятия | Выбор электрооборудования по условиям эксплуатации. Проектирование систем электроснабжения. Расчет нагрузок. Выбор пусковой и защитной аппаратуры. Проектирование электрического освещения. | 10 | 4 |
| 6 | Тепловые режимы электротехнических устройств и электромагнитная совместимость | Методы расчета тепловых режимов. Защитное и рабочее заземление в ЭТУ. | 8 | - |
|  |  | Всего | 40 | 8 |

4.5 Курсовая работа

1 Проект реконструкции электротехнической части фермы крупного рогатого скотас разработкой электрифицированных установок микроклимата в родильном отделении.

- Проект технического перевооружения электротехнической части ремонтного предприятия с разработкой электрокотельной для отопления.

- Электрификация блока теплиц с исследованием и разработкой установки импульсного облучения растений.

- Электрификация фермы крупного рогатого скота с разработкой установок для освещения и облучения животных.

- Электрификация отделения очистки семян семяочистительного завода с исследованием и разработкой установки для сепарации семенных смесей с применением электромагнитных полей.

- Электрификация ремонтно-технической базы районного предприятия «Агропромэнерго» с разработкой устройства для  сушки статоров асинхронных двигателей.

- Электрификация пункта технического обслуживания электрооборудования с разработкой участка для ремонта и обслуживания асинхронных электродвигателей.

- Электрификация фермы крупного рогатого скота с разработкой мероприятий по повышению коэффициента мощности.

- Электрификация комбикормового завода с разработкой электромагнитного сепаратора.

- Электрификация зернопункта с разработкой технологического процесса сортирования семян на электрозерноочистительной машине.

- Организация технического обслуживания электрооборудования района.

- Электрификация птицефермы с анализом процессов при однофазных коротких замыканиях.

- Электрификация пункта технического обслуживания автомобилей с разработкой электрообогреваемого пола в гаражном блоке.

- Электрификация специализированной мастерской ремонта электрооборудования с разработкой рекомендации по внедрению индустриальных методов монтажа осветительных установок.

- Электрификация кормоцеха с разработкой установки для очистки комбикорма от металлических примесей.

- Электрификация размольного цеха комбината хлебопродуктов с разработкой и исследованием электромагнитного сепаратора.

- Совершенствование эксплуатации электрооборудования с разработкой защит электродвигателей от аварийных режимов.

- Электрификация фермерской усадьбы с разработкой системы автономного электроснабжения.

- Электрификация зернопункта с разработкой установки для предпосевной обработки семян в электромагнитном поле.

- Электрификация зернопункта с разработкой электропривода машин для транспортировки зерна.

- Электрификация блока теплиц с разработкой системы поддержания оптимальной температуры.

- Электрификация зерносушильного пункта с реконструкцией схемы электроснабжения.

- Электрификация зерноочистительного пункта с разработкой мероприятий по повышению надежности электроснабжения.

- Электрификация картофелехранилища с разработкой установки, обеспечивающей сохранность картофеля.

- Электрификация животноводческой фермы с разработкой электропривода навозоуборочного транспортера в коровнике.

- Электрификация животноводческой фермы с разработкой установки для создания оптимального микроклимата в телятнике.

- Электрификация свинофермы с разработкой электрообогреваемого пола в свинарнике-маточнике.

- Электрификация свинофермы с разработкой эритемной облучательной установки в свинарнике.

- Электрификация животноводческой фермы с разработкой электромагнитного пастеризатора молока.

- Электрификация свинокомплекса с разработкой мероприятий по экономии электроэнергии.

- Электрификация промышленного комплекса крупного рогатого скота с разработкой резервирования электроснабжения ответственных потребителей.

- Электрификация животноводческой фермы с оценкой соответствия пускозащитной аппаратуры установленным токоприемникам в коровнике.

- Реконструкция электрокотельной с разработкой схемы автоматического управления электронагревателями.

- Электрификация цеха кур-несушек птицефабрики с разработкой электрического освещения птичника.

- Электрокотельная установка с разработкой устройства для автоматического отключения в часы максимума нагрузки энергосистемы.

- Электрификация кормоприготовительного цеха с реконструкцией распределительных сетей.

- Электрификация комбикормового завода с разработкой устройства для магнитной очистки продуктов переработки.

- Электрификация кормоцеха с разработкой установки для электротермической обработки соломы.

- Электрификация завода по производству мясокостной муки с разработкой системы автоматизированного контроля технологическим процессом.

- Электрификация ремонтной мастерской с разработкой вентиляционно-отопительной системы на сварочном участке.

- Электрификация ремонтной мастерской с разработкой системы освещения бокса технического обслуживания.

- Электрификация ремонтной мастерской с разработкой электропривода испытательного стенда.

- Электрификация крестьянских хозяйств различных направлений (молочного, мясного, зернового и т.д.).

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При прослушивании лекций рекомендуется в конспекте отмечать все важные моменты, на которых заостряет внимание преподаватель, в частности те, которые направлены на качественное выполнение соответствующего практического занятия.

Преподавателем запланировано использование при чтении лекций технологии учебной дискуссии. Поэтому рекомендуется фиксировать для себя интересные моменты с целью их активного обсуждения на дискуссии в конце лекции.

Залогом качественного прохождения практических занятий является самостоятельная подготовка к ним накануне путем повторения материалов лекций. Рекомендуется подготовить вопросы по неясным моментам и обсудить их с преподавателем в начале практического занятия.

Преподавателем запланировано применение на практических занятиях технологий развивающейся кооперации, коллективного взаимодействия, разбора конкретных ситуаций. Поэтому приветствуется групповой метод выполнения практических заданий, а также взаимооценка и обсуждение результатов выполнения последних.

Практические занятия выполняются с использованием таких программных продуктов, как Математический пакет MathCAD.

Для текущего контроля успеваемости по очной форме обучения преподавателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности. Поэтому настоятельно рекомендуется тщательно прорабатывать материал дисциплины при самостоятельной работе, участвовать во всех формах обсуждения и взаимодействия, как на лекциях, так и на практических занятиях в целях лучшего освоения материала и получения высокой оценки по результатам освоения дисциплины.

Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям, к рубежным контролям (для обучающихся очной формы обучения), подготовку к экзамену.

Рекомендуемая трудоемкость самостоятельной работы представлена в таблице:

Рекомендуемый режим самостоятельной работы

| Наименование вида самостоятельной работы | Рекомендуемая трудоемкость, акад. час. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
| Самостоятельное изучение тем дисциплины: | 142 | 204 |
| Проектирование и конструирование | 10 | 20 |
| Системное проектирование | 10 | 20 |
| Проектирование электротехнических процессов | 18 | 38 |
| Проектная деятельность | 10 | 20 |
| Проектирование электрической части агропромышленного предприятия | 30 | 65 |
| Тепловые режимы электротехнических устройств и электромагнитная совместимость | 13 | 26 |
| Подготовка к рубежным контролям (по 2 часа на каждый рубеж) | 4 | - |
| Курсовая работа (проект) | 2 | 2 |
| Подготовка к экзамену | 45 | 13 |
| Всего: | 142 | 204 |

Приветствуется выполнение разделов самостоятельной работы в компьютерном классе института Инженерии и агрономии.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень оценочных средств

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности обучающихся (для очной формы обучения)

2. Банк тестовых заданий для текущего контроля в рамках рубежного контроля № 1 и задания для контрольной работы в рамках рубежного контроля  № 2 (для очной формы обучения);

4. Перечень вопросов к экзамену.

6.2. Система балльно-рейтинговой оценки

работы обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения 7 семестр

| № | Наименование | Содержание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии) | Распределение баллов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид учебной работы: | Посещение лекций | Работа на лабораторных занятиях | Рубежный контроль №1 | Рубежный контроль №2 | Экзамен |  |
|  |  | Балльная оценка: | До 8 | До 32 | До 15 | До 15 | До 30 |  |
|  |  | Примечания: | 8 лекций по 1 баллу | До 2 баллов за практическое занятие (16 практических занятий) | На 8-м практическом занятии | На 16-м практическом занятии |  |  |
| 2 | Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и экзамена |  | 60 и менее баллов – неудовлетворительно; 61…73 – удовлетворительно; 74… 90 – хорошо; 91…100 – отлично |  |  |  |  |  |
| 3 | Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического экзамена (экзаменационной оценки) по дисциплине, возможность получения бонусных баллов |  | Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине за семестр обучающийся должен набрать по итогам текущего и рубежного контролей не менее 51 балла. В случае если обучающийся набрал менее 51 балла, то к аттестационным испытаниям он не допускается. Для получения экзамена или зачета без проведения процедуры промежуточной аттестации обучающемуся необходимо набрать в ходе текущего и рубежных контролей не менее 61 балла. В этом случае итог балльной оценки, получаемой обучающимся, определяется по количеству баллов, набранных им в ходе текущего и рубежных контролей. При этом, на усмотрение преподавателя, балльная оценка обучающегося может быть повышена за счет получения дополнительных баллов за академическую активность. Обучающийся, имеющий право на получение оценки без проведения процедуры промежуточной аттестации, может повысить ее путем сдачи аттестационного испытания. В случае получения обучающимся на аттестационном испытании 0 баллов итог балльной оценки по дисциплине не снижается. За академическую активность в ходе освоения дисциплины, участие в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности обучающемуся могут быть начислены дополнительные баллы. Максимальное количество дополнительных баллов за академическую активность составляет 30. Основанием для получения дополнительных баллов являются: - выполнение дополнительных заданий по дисциплине; дополнительные баллы начисляются преподавателем; - участие в течение семестра в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности КГУ. |  |  |  |  |  |
| 4 | Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) обучающихся для получения недостающих баллов в конце семестра |  | В случае если к промежуточной аттестации (экзамену) набрана сумма менее 51 балла, обучающемуся необходимо набрать недостающее количество баллов (не более 30 баллов) за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем. |  |  |  |  |  |
| 5 | Критерии оценки курсовой работы (проекта) |  | Если по дисциплине предусмотрена курсовая работа, то по ней выставляется отдельная оценка. Максимальная сумма по курсовой работе (проекту) устанавливается в 100 баллов. При оценке качества выполнения работы и уровня защиты рекомендуется следующее распределение баллов: а) качество курсовой работы – до 40 баллов; б) качество доклада – до 20 баллов; в) качество защиты работы – до 40 баллов. При рассмотрении качества курсовой работы принимается к сведению ритмичность выполнения работы, отсутствие ошибок, логичность и последовательность построения материала, правильность выполнения и полнота расчетов, соблюдение требований к оформлению и аккуратность исполнения работы. При оценке качества доклада учитывается уровень владения материалом, степень аргументированности, четкости, последовательности и правильности изложения материала, а также соблюдение регламентов. При оценке уровня качества ответов на вопросы принимается во внимание правильность, полнота и степень ориентированности в материале. Комиссия по приему защиты курсовой работы (проекта) оценивает вышеуказанные составляющие компоненты и определяет итоговую оценку. |  |  |  |  |  |

Очная форма обучения 8 семестр

| № | Наименование | Содержание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии) | Распределение баллов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид учебной работы: | Посещение лекций | Работа на лабораторных занятиях | Рубежный контроль №1 | Рубежный контроль №2 | Экзамен |  |
|  |  | Балльная оценка: | До 22 | До 26 | До 16 | До 16 | До 20 |  |
|  |  | Примечания: | 22 лекций по 1 баллу | До 1 баллов за практическое занятие (26 практических занятий) | На 13-м практическом занятии | На 26-м практическом занятии |  |  |
| 2 | Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и экзамена |  | 60 и менее баллов – неудовлетворительно; 61…73 – удовлетворительно; 74… 90 – хорошо; 91…100 – отлично |  |  |  |  |  |
| 3 | Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического экзамена (экзаменационной оценки) по дисциплине, возможность получения бонусных баллов |  | Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине за семестр обучающийся должен набрать по итогам текущего и рубежного контролей не менее 51 балла. В случае если обучающийся набрал менее 51 балла, то к аттестационным испытаниям он не допускается. Для получения экзамена или зачета без проведения процедуры промежуточной аттестации обучающемуся необходимо набрать в ходе текущего и рубежных контролей не менее 61 балла. В этом случае итог балльной оценки, получаемой обучающимся, определяется по количеству баллов, набранных им в ходе текущего и рубежных контролей. При этом, на усмотрение преподавателя, балльная оценка обучающегося может быть повышена за счет получения дополнительных баллов за академическую активность. Обучающийся, имеющий право на получение оценки без проведения процедуры промежуточной аттестации, может повысить ее путем сдачи аттестационного испытания. В случае получения обучающимся на аттестационном испытании 0 баллов итог балльной оценки по дисциплине не снижается. За академическую активность в ходе освоения дисциплины, участие в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности обучающемуся могут быть начислены дополнительные баллы. Максимальное количество дополнительных баллов за академическую активность составляет 30. Основанием для получения дополнительных баллов являются: - выполнение дополнительных заданий по дисциплине; дополнительные баллы начисляются преподавателем; - участие в течение семестра в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности КГУ. |  |  |  |  |  |
| 4 | Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) обучающихся для получения недостающих баллов в конце семестра |  | В случае если к промежуточной аттестации (экзамену) набрана сумма менее 51 балла, обучающемуся необходимо набрать недостающее количество баллов (не более 30 баллов) за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем. |  |  |  |  |  |
| 5 | Критерии оценки курсовой работы (проекта) |  | Если по дисциплине предусмотрена курсовая работа, то по ней выставляется отдельная оценка. Максимальная сумма по курсовой работе (проекту) устанавливается в 100 баллов. При оценке качества выполнения работы и уровня защиты рекомендуется следующее распределение баллов: а) качество курсовой работы – до 40 баллов; б) качество доклада – до 20 баллов; в) качество защиты работы – до 40 баллов. При рассмотрении качества курсовой работы принимается к сведению ритмичность выполнения работы, отсутствие ошибок, логичность и последовательность построения материала, правильность выполнения и полнота расчетов, соблюдение требований к оформлению и аккуратность исполнения работы. При оценке качества доклада учитывается уровень владения материалом, степень аргументированности, четкости, последовательности и правильности изложения материала, а также соблюдение регламентов. При оценке уровня качества ответов на вопросы принимается во внимание правильность, полнота и степень ориентированности в материале. Комиссия по приему защиты курсовой работы (проекта) оценивает вышеуказанные составляющие компоненты и определяет итоговую оценку. |  |  |  |  |  |

6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины

Рубежные контроли проводятся в форме тестирования и контрольной работы. Тестирование проводится использованием онлайн-платформы Quizizz, контрольная работа с применением компьютерных технологий. Во время зачёта обучающийся должен ответить на вопросы компьютерного теста, и выполнить практические задания на компьютере. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему изучаемому курсу.

Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает с обучающимися основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой лекции-дискуссии.

На тестирование при рубежном контроле обучающемуся отводится время не менее 30 минут.

Преподаватель оценивает в баллах результаты тестирования каждого обучающегося по количеству правильных ответов и заносит в ведомость учета текущей успеваемости.

Перечень вопросов к экзамену состоит из 40 вопросов. Количество баллов по результатам зачета складывается из баллов, полученных за ответ на вопросы к зачету (до 10 баллов), и баллов, полученных за ответ на дополнительные вопросы преподавателя (до 10 баллов). Время, отводимое обучающемуся на экзамен, составляет 0,3 академического часа.

Результаты текущего контроля успеваемости и экзамена заносятся преподавателем в экзаменационную (зачетную) ведомость, которая сдается в организационный отдел института в день экзамена, а также выставляются в зачетную книжку обучающегося.

6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и экзамена

1 Стадии проектирования и содержание проектной документации

2 Состав и объем электротехнической части проекта

3 Выбор электрооборудования по условиям эксплуатации

4 Проектирование молниезащиты

5 Проектирование заземления

6 Проектирование электроустановок с УЗО

7 Системы заземления

8 Организация системы ТN-С-S в системе ТN-С

9 Проектирование системы уравнения потенциалов

10 Принцип действия УЗО

11 Проектирование систем электроснабжения. Расчет нагрузок

12 Проектирование систем электроснабжения. Выбор источника питания

13 Проектирование установок по компенсации реактивной мощности

14 Распределение электрической энергии внутри помещения

15 Выбор пусковой и защитной аппаратуры

16 Проверка выбранного оборудования

17 Виды и системы освещения

18 Расчет освещения

19 Проектирование электрического освещения

20 Оформление проектов осветительных установок

21 Цели, задачи и общие вопросы проектирования систем электрификации

22 Проектирование систем электрификации на примере животноводческих ферм по выращиванию и откорму молодняка КРС

23 Проектирование системы электроснабжения предприятия АПК. Электрические нагрузки. Графики электрических нагрузок.

24 Стадийность и очередность проектирования систем электрификации

25 Проектирование осветительных и облучательных установок на свиноводческих фермах

26 Проектирование процесса автоматизации (на примере)

27 Анализ схемы установки здания с целью обеспечения электробезопасности

28 Анализ работы электроустановки в нормальном и аварийном режимах

29 Выбор типов защитных аппаратов с учётом условий эксплуатации

30 Документация на УЗО

6.5. Примеры оценочных средств для экзамена

1 Проектирование системы электроснабжения. Аппараты защиты сети при коротких замыканиях. Требования, предъявляемые к пускозащитной аппаратуре.

2 Выбор способа выполнения осветительной сети.

3 Технический проект.

4 Проектирование системы электроснабжения. Выбор предохранителей. Защитные характеристики плавких вставок.

5 Выбор машинных технологий и электрооборудования для систем электрификации в животноводстве.

6 Типовые проекты, привязка типовых проектов. Исходные данные для проектирования систем электрификации и автоматизации ремонтно-технологических предприятий.

7 Выбор автоматических выключателей. Защитные характеристики автоматических выключателей.

8 Автоматизация водоснабжения в животноводстве.

9 Использование типовых компьютерных программ для проведения электротехнических расчетов при проектировании систем электрификации

10 Автоматизация технологических процессов в птицеводстве

11 Выбор систем машин и электрооборудования для ремонтно-технологических предприятий АПК.

12 Проект и проектно-сметная документация.

13 Проектирование систем электрификации в животноводстве.

14 Типы проводов и силовых кабелей. Методы прокладки. Выбор электропроводок, проводов и кабелей.

15 Технические условия на присоединение к источнику электроснабжения.

16 Исходные данные для проектирования административных и жилищно-коммунальных объектов АПК.

17 Автоматизация систем вентиляции.

18 Выбор сечения проводов по условиям нагрева, экономической плотности тока и потере напряжения.

19 Выбор систем машин, электрооборудования для микроклимата в животноводческих помещениях.

20 Выбор оборудования для создания микроклимата, освещения и облучения в теплицах.

21 Расчет мощности и выбор резервной ветроэлектрической установки.

22 Выбор электродвигателей для привода механизмов.

6.5. Фонд оценочных средств

Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежуточной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций, методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов, приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) перечень  основной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1 Антонов, С.Н. Проектирование электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Антонов, Е.В. Коноплев, П.В. Коноплев, А.В. Ивашина; Ставропольский гос. аграрный ун-т. – Ставрополь, 2014. – 104 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514943

2 Проектирование автоматизированных систем производства: Учебное пособие / В.Л. Конюх. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 312 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-53-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/449810

б) перечень дополнительной литературы:

3 Проектирование механосборочных участков и цехов: Учебник / Горохов В.А., Беляков Н.В., Схиртладзе А.Г.; Под ред. Горохова В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015 - 540с.: 60x90 1/16-(Высшее образование: Бакалавриат)(Переплёт) ISBN 978-5-16-010300-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483198

в) перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

4 Чарыков В. И. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Проектирование электротехнических процессов», 2019 г. (на правах рукописи).

5 Чарыков В.И. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Проектирование электротехнических процессов», 2019 г. (на правах рукописи).

г) перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети

«Интернет»

6 Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам http://csaa.ru 7 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 8 Сайт METODOLOG.RU. д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем Программы пакета MICROSOFT OFFICE.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Проектипрование электротехнических процессов» применяются следующие информационные технологии: чтение лекций с использованием слайд-презентаций MS Office PowerPoint, а также видеоматериалов. В процессе самостоятельного изучения курса осуществляется организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты.