Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Курганский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «КГУ»)

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева – филиал федерального государственного бюджетного          образовательного учреждения высшего образования

«Курганский государственный университет»

(Лесниковский филиал ФГБОУ ВО «КГУ»)

Кафедра «Механизации и электрификации сельского хозяйства»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор 

___________ / Т.Р. Змызгова /

«____»__________ 20___ г.

Рабочая программа учебной дисциплины
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ С ОСНОВАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 

08.03.01 – Строительство
Направленность: 
Промышленное и гражданское строительство
Формы обучения: очная, очно-заочная

Курган 2024
Рабочая программа дисциплины «Электроснабжение  с основами электротехники и электроники» составлена в соответствии с учебными планами по программе бакалавриата  Строительство, утвержденными:
- для очной формы обучения «28» июня 2024 года;

- для заочной формы обучения «28» июня 2024 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры «Механизации и электрификации сельского хозяйства» «30»  августа 2024 года, протокол № 1.

Рабочую программу составил

доцент кафедры «Механизации и 

электрификации сельского хозяйства»



И.Н. Рогова

Согласовано:

Заведующий кафедрой 

«Механизации и электрификации 

сельского хозяйства»


                                          А.А. Бутюгина 

Заведующий кафедрой

«Строительство и пожарная безопасность»                           В.П. Воинков

Специалист по учебно-методической работе

1 категории                                                                                  М.В. Карпова

Начальник учебно-методического отдела

Лесниковского филиала

ФГБОУ ВО «КГУ»






А.У. Есембекова 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Всего: 2 зачетных единицы трудоемкости (72 академических часа)
Очная форма обучения
	Вид учебной работы
	На всю дисциплину
	Семестр

	
	
	6

	Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов

в том числе:
	24
	24

	Лекции
	8
	8

	Практические занятия
	16
	16

	Самостоятельная работа, всего часов

в том числе:
	48
	48

	Подготовка к зачету
	18
	18

	Курсовая работа (проект)
	-
	-

	Другие виды самостоятельной работы

(самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)
	30
	30

	Вид промежуточной аттестации
	Зачет
	Зачет

	Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов
	72
	72


Очно-заочная форма обучения
	Вид учебной работы
	На всю дисциплину
	Семестр

	
	
	6

	Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов

в том числе:
	10
	10

	Лекции
	4
	4

	Практические занятия
	6
	6

	Самостоятельная работа, всего часов

в том числе:
	62
	62

	Подготовка контрольной работы
	-
	-

	Курсовая работа (проект)
	-
	-

	Подготовка к зачету
	18
	18

	Другие виды самостоятельной работы

(самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)
	44
	44

	Вид промежуточной аттестации
	Зачет
	Зачет

	Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов
	72
	72


2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина Б1.О.29 «Электроснабжение с основами электротехники и электроники» относится к обязательной части блока 1.   
Изучение дисциплины базируется на результатах обучения, сформированных при изучении следующих дисциплин: физика,  математика.

Результаты обучения по дисциплине необходимы для изучения дисциплины «Строительные машины и оборудование». «Техническая эксплуатация зданий и сооружений», «Обследование и испытания зданий и сооружений».
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и компетенциям:

 - владение навыками разговорно-бытовой речи;

- понимание устной (монологической и диалогической) речи на бытовые и общекультурные темы;

- владение наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи повседневного общения;

- знание базовой лексики, представляющей стиль повседневного и общекультурного общения.

- освоение следующих компетенций на уровне не ниже порогового: ОПК-1 (Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического аппарата). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является представление об основных законах электротехники, электрических и магнитных явлениях используемых в электрических машинах и аппаратах, системе электроснабжения, а также дать понимание электротехнического анализа и расчета систем электроснабжения гражданских зданий и сооружений.

 Задачами дисциплины являются 

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, сооружений, комплексов, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

- участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и ре-конструкций зданий, сооружений; 

- участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

- монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

- подготовка проектной и рабочей технической документации в строитель-ной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно- конструкторских работ. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

- Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического аппарата (ОПК-1);
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать: задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического аппарата;

уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических практических основ естественных и технических наук, а также математического аппарата;

владеть: методиками решения задач профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического аппарата.
- Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать: теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.
Уметь:  принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.
Владеть: навыками принятия решений в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.
- Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК -4). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать: распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.

Уметь: использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.
Владеть: навыками использовать в профессиональной деятельности распорядительной и проектной документации, а также нормативных правовых актов в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.

- Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов (ОПК-6).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать: объекты строительства и жилищно-коммунального хозяйства, особенности расчетного и технико-экономического обоснований их проектов,  проектную документацию, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов.

Уметь: проектировать объекты строительства и жилищно-коммунального хозяйства, подготавливать расчетные и технико-экономические обоснования их проектов,  проектную документацию, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов.


Владеть: навыками проектирования объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, участия в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов,   проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов.
-Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии (ОПК-8). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: задачи осуществления и контроля технологических процессов строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства, строительной индустрии; 

Уметь: решать задачи осуществления и контроля технологических процессов строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства, строительной индустрии.

Владеть: методиками расчета задач для осуществления и контроля технологических процессов строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, 
применяя известные и новые технологии в области строительства, строительной индустрии. 
- Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать: задачи организации работы и управления коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и\или строительной индустрии;

Уметь: решать задачи организации работы и управления коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и\или строительной индустрии;

Владеть: методиками организации работы и управления коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и\или строительной индустрии.
Индикаторы и дескрипторы части соответствующей компетенции, формируемой в процессе изучения дисциплины «Электроснабжение  с основами электротехники и электроники», оцениваются при помощи оценочных средств.

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Электроснабжение  с основами электротехники и электроники», индикаторы достижения компетенций ОПК-1; ОПК-3,ОПК -4,ОПК-6,ОПК-8, ОПК-9 перечень оценочных средств.

	№ п/п
	Код индикатора достижения компетенции
	Наименование индикатора достижения компетенции
	Код планируемого результата обучения
	Планируемые результаты обучения
	Наименование оценочных средств

	1. 
	ИД-1ОПК-1
	Знать: задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического аппарата
	З (ИД-1ОПК-1)
	Знает:  основные положения теории и практики электрических цепей, устройство и принципы работы электрических машин и электрооборудования, типовые схемы электроснабжения строительных объектов, основы электроники
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	2. 
	ИД-2ОПК-1
	уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических практических основ естественных и технических наук, а также математического аппарата
	У (ИД-2ОПК-1)
	Умеет: применять методы анализа и расчета электрических цепей; 
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	3. 
	ИД-3ОПК-1
	владеть: методиками решения задач профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического аппарата.
	В (ИД-3ОПК-1)
	Владеет: методиками решения задач электроснабжения на основе электротехники и электроники 
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	4. 
	ИД-1ОПК-3
	Знать: теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.
	З (ИД-1ОПК-3)
	Знает: нормативную базу и теоретические основы электроснабжения 
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	5. 
	ИД-2ОПК-3
	Уметь:  принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
	У (ИД-2ОПК-3)
	Умеет: выполнять практические задачи выбора и использование требуемого электротехнического оборудования 
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	6. 
	ИД-3ОПК-3
	Владеть: навыками принятия решений в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
	В (ИД-3ОПК-3)
	 Владеет: навыками расчёта основных показателей эффективности использования электротехнического оборудования 
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	7. 
	ИД-1ОПК-4
	Знать:  распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.
	З (ИД-1ОПК-4)
	Знает:  распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области правил эксплуатации электротехнического оборудования 
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	8. 
	ИД-2ОПК-4
	  Уметь: использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства


	У (ИД-2ОПК-4)
	Умеет:  выбирать нормативно-правовые и нормативно-технические документы регламентирующие выполнение проектной документации в части раздела электроснабжение и электрооборудование, разрабатывать правила эксплуатации электротехнического оборудования 
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	9. 
	ИД-3ОПК-4
	 Владеть: навыками использовать в профессиональной деятельности распорядительной и проектной документации, а также нормативных правовых актов в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
	В (ИД-3ОПК-4)
	 Владеет:  навыками проверки соответствия проектной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов в части раздела электроснабжение и электрооборудование  
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	10. 
	ИД-1ОПК-6
	Знать:  объекты строительства и жилищно-коммунального хозяйства, особенности расчетного и технико-экономического обоснований их проектов,  проектную документацию, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов.
	З (ИД-1ОПК-6)
	Знает: состав и содержание раздела проектной документации, требования к исходным данным для проектирования и перечень типовых проектных решений инженерных систем электроснабжения и электрооборудования зданий и сооружений


	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	11. 
	ИД-2ОПК-6
	Уметь:  проектировать объекты строительства и жилищно-коммунального хозяйства, подготавливать расчетные и технико-экономические обоснования их проектов,  проектную документацию, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов.
	У (ИД-2ОПК-6)
	Умеет: определять состав работ по проектированию систем электроснабжения и электрооборудования в соответствии с техническим заданием на проектирование; совместно со специалистами - электриками выбирать и использовать электрооборудование, применяемое на строительных объектах; выбирать типовые схемные решения систем электроснабжения зданий, строительной индустрии и жилищно -коммунального хозяйства
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	12. 
	ИД-3ОПК-6
	Владеть:  навыками проектирования объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, участия в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов,   проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов
	В (ИД-3ОПК-6)
	 Владеет:  основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного (электротехнического) оборудования зданий, сооружений строительной индустрии и жилищно - коммунального хозяйства


	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	13. 
	ИД-1ОПК-8
	Знать: задачи осуществления и контроля технологических процессов строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства, строительной индустрии; 
	З (ИД-1ОПК-8)
	Знает: нормы и требования промышленной, пожарной безопасности при осуществлении технологического процесса
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	14. 
	ИД-2ОПК-8
	  Уметь: решать задачи осуществления и контроля технологических процессов строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства, строительной индустрии.
	У (ИД-2ОПК-8)
	Умеет:  осуществлять контроль соблюдения норм и требований промышленной, пожарной безопасности при осуществлении технологического процесса
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	15. 
	ИД-3ОПК-8
	 Владеть: методиками расчета задач для осуществления и контроля технологических процессов строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, 

применяя известные и новые технологии в области строительства, строительной индустрии. 
	В (ИД-3ОПК-8)
	 Владеет: практическими навыками обеспечения правил техники безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования строительной индустрии и жилищно -коммунального хозяйства
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	16. 
	ИД-1ОПК-9
	Знать: задачи организации работы и управления коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и\или строительной индустрии;
	З (ИД-1ОПК-9)
	Знает: перечень и последовательность работ, выполняемых производственным подразделением. 
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	17. 
	ИД-2ОПК-9
	  Уметь: решать задачи организации работы и управления коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и\или строительной индустрии;
	У (ИД-2ОПК-9)
	Умеет:  определять потребность производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах; анализировать результаты осуществления этапов технологического процесса, выявлять соответствие технологического процесса  документации
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета

	18. 
	ИД-3ОПК-9
	 Владеть: методиками организации работы и управления коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и\или строительной индустрии.
	В (ИД-3ОПК-9)
	 Владеет: навыками составления документации для организации  и управления деятельностью производственного подразделения
	Вопросы теста, задания практических занятий. Задания для сдачи зачета


4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебно-тематический план

Очная форма обучения
	Рубеж
	Номер раздела, темы
	Наименование раздела, 
темы
	Количество часов

контактной работы с преподавателем

	
	
	
	Лекции
	Практич. занятия
	Лабораторные работы

	Рубеж 1
	1
	Электрические цепи и измерения
	1
	4
	-

	
	2
	Электромагнитные устройства
	1
	-
	-

	
	3
	Основы промышленной электроники
	1
	-
	

	
	4
	Электрические машины и электропривод в строительстве
	1
	2
	

	
	
	Рубежный контроль № 1
	
	2
	-

	Рубеж 2
	5
	Электроснабжение строительства и электробезопасность
	2
	4
	-

	
	6
	Электрооборудование в строительстве
	1
	2
	-

	
	7
	Электротехнологии в строительстве
	1
	-
	

	
	
	Рубежный контроль № 2
	
	2
	-

	Всего:
	8
	16
	-


Очно-заочная форма обучения

	Номер раздела, темы
	Наименование раздела, 
темы
	Количество часов

контактной работы с преподавателем

	
	
	Лекции
	Практич. занятия
	Лабораторные работы

	1
	Электрические цепи и измерения
	2
	2
	-

	2
	Электромагнитные устройства
	-
	-
	-

	3
	Основы промышленной электроники
	
	-
	-

	4
	Электрические машины и электропривод в строительстве
	-
	-
	-

	5
	Электроснабжение строительства и электробезопасность
	2
	4
	-

	6
	Электрооборудование в строительстве
	
	
	

	7
	Электротехнологии в строительстве
	
	
	

	Всего:
	4
	6
	-


4.2. Содержание лекционных занятий
Тема1 Электрические цепи и измерения
 Электрический ток и его параметры. Измерение напряжения, силы тока и мощности. ЭДС и сторонние силы. Баланс мощностей. Законы Ома и Ленца – Джоуля. Законы Кирхгофа

Тема 2. Электромагнитные устройства
Законы электромагнитных цепей. Дроссель в насыщенном магнитном состоянии. Тяговое усилие электромагнита

Тема 3. Основы промышленной электроники
Выпрямление переменного тока. Диоды в одно- и многофазных системах выпрямления. Тиристоры в регулируемых выпрямителях
Тема 4. Электрические машины и электропривод в строительстве
Устройство и работа трехфазного асинхронного электродвигателя с коротко замкнутым и фазным ротором. Машины постоянного тока. Регулирование частоты вращения якоря. Расчет мощности и выбор электродвигателей. Защита асинхронной машины от неполнофазных режимов. Электропривод в строительстве. Эксплуатация электродвигателей
Тема 5. Электроснабжение строительства и электробезопасность
Источники электроэнергии. Энергосистема. Резистор, индуктивность и конденсатор в цепи переменного тока. Резонанс напряжения и токов. Практическое применение. Трех- и четырех – проводные ЛЭП. Назначение нулевого провода. Передача и преобразование электрической энергии. Расчет сечения и выбор проводов. Тарификация электроэнергии. Коэффициент мощности. Электробезопасность. Шаговое напряжение и напряжение прикосновения. Напряжение смещения нейтрали
Тема 6 Электрооборудование в строительстве
Комплектные трансформаторные подстанции. Режимы работы транс-форматора. Силовые, измерительные и специальные трансформаторы. Эксплуатация трансформаторов. Электрические машины применяемые в строительстве
Тема 7 Электротехнологии в строительстве

Электропрогрев и оттаивание. Использование явления электроосмоса в строительстве. Использование электрогидравлического эффекта в строительстве.
4.3. Практические занятия

	Номер раздела, темы
	Наименование

 раздела,

темы
	Наименование практического занятия
	Норматив времени, час.

	
	
	
	Очная 

форма 

обучения
	Очно-заочная форма 

обучения

	1
	Электрические цепи и измерения
	Электрические цепи постоянного и переменного тока
	4
	2

	4
	Электрические машины и электропривод в строительстве
	Расчет параметров вращающихся электрических машин
	2
	-

	
	Рубежный контроль № 1
	Тестирование
	2
	-

	5
	Электроснабжение строительства и электробезопасность
	Электроснабжение строительного объекта
	4
	4

	6
	Электрооборудование в строительстве
	Расчет параметров трансформатора
	2
	-

	
	Рубежный контроль № 2
	Тестирование
	2
	-

	Всего:
	16
	6


5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
При прослушивании лекций рекомендуется в конспекте отмечать все важные моменты, на которых заостряет внимание преподаватель, в частности те, которые направлены на качественное выполнение соответствующего практического занятия.
Преподавателем запланировано использование при чтении лекций технологии учебной дискуссии. Поэтому рекомендуется фиксировать для себя интересные моменты с целью их активного обсуждения на дискуссии в конце лекции.
Практические занятия посвящены решению задач. 

Залогом качественного прохождения практических занятий является самостоятельная подготовка к ним накануне путем повторения материалов лекций. Рекомендуется подготовить вопросы по неясным моментам и обсудить их с преподавателем в начале практического занятия.
Преподавателем запланировано применение на практических занятиях технологий развивающейся кооперации, коллективного взаимодействия, разбора конкретных ситуаций. Поэтому приветствуется групповой метод выполнения практических заданий, а также взаимооценка и обсуждение результатов выполнения практических заданий.

Для текущего контроля успеваемости по очной форме обучения преподавателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности. Поэтому настоятельно рекомендуется тщательно прорабатывать материал дисциплины при самостоятельной работе, участвовать во всех формах обсуждения и взаимодействия, как на лекциях, так и на практических занятиях в целях лучшего освоения материала и получения высокой оценки по результатам освоения дисциплины.
Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям, к рубежным контролям (для обучающихся очной формы обучения), подготовку к зачету.

Рекомендуемая трудоемкость самостоятельной работы представлена в таблице:

Рекомендуемый режим самостоятельной работы
	Наименование

вида самостоятельной работы
	Рекомендуемая 
трудоемкость, 
акад. час.

	
	Очная форма обучения
	Очно-заочная форма обучения

	Самостоятельное изучение тем дисциплины:
	14
	38

	1.Электрические цепи и измерения
	2
	6

	2. Электромагнитные устройства
	2
	5

	3. Основы промышленной электроники
	2
	5

	4. Электрические машины и электропривод в строительстве
	2
	5

	5. Электроснабжение строительства и электробезопасность
	2
	7

	6. Электрооборудование в строительстве
	2
	5

	7. Электротехнологии в строительстве
	2
	5

	Подготовка к практическим занятиям

(по 2 часа на каждое занятие)
	12
	6

	Подготовка к рубежным контролям

(по 2 часа на каждый рубеж)
	4
	-

	Выполнение контрольной работы
	-
	-

	Курсовая работа (проект)
	-
	-

	Подготовка к зачету
	18
	18

	Всего:
	48
	62


Приветствуется выполнение разделов самостоятельной работы в лаборатории электротехники и электроники и в компьютерном классе института Инженерии и агрономии.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень оценочных средств

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности обучающихся (для очной формы обучения)

2. Банк тестовых заданий для текущего контроля в рамках рубежных контролей № 1 (для очной формы обучения); № 2 (для очной и очно-заочной формы обучения);
4. Перечень вопросов к зачету.
6.2. Система балльно-рейтинговой оценки 

работы обучающихся по дисциплине
Очная форма обучения
	№
	Наименование
	Содержание

	1
	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии)
	Распределение баллов

	
	
	Вид учебной работы:
	Посещение лекций
	Работа на практических занятиях
	Рубежный контроль №1
	Рубежный контроль №2
	Зачет

	
	
	Балльная оценка:
	До 8
	До 30
	До 16
	До 16
	До 30

	
	
	Примечания:
	4 лекции по 2 балла
	До 5-и баллов за практическое занятие 
(6 практических занятий)
	На 4-м практическом занятии
	На 8-м практическом занятии
	

	2
	Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и зачета
	60 и менее баллов – не зачтено;

61 и более - зачтено


	3
	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического зачета (экзаменационной оценки) по дисциплине, возможность получения бонусных баллов
	Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю, практике) за семестр обучающийся должен набрать по итогам текущего и рубежного контролей не менее 51 балла. В случае если обучающийся набрал менее 51 балла, то к аттестационным испытаниям он не допускается. 

Для получения зачета без проведения процедуры промежуточной аттестации обучающемуся необходимо набрать в ходе текущего и рубежных контролей не менее 61 балла. В этом случае итог балльной оценки, получаемой обучающимся, определяется по количеству баллов, набранных им в ходе текущего и рубежных контролей. При этом, на усмотрение преподавателя, балльная оценка обучающегося может быть повышена за счет получения дополнительных баллов за академическую активность.

Обучающийся, имеющий право на получение оценки без проведения процедуры промежуточной аттестации, может повысить ее путем сдачи аттестационного испытания. В случае получения обучающимся на аттестационном испытании 0 баллов  итог балльной оценки по дисциплине (модулю, практике) не снижается.
За академическую активность в ходе освоения дисциплины (модуля, практики), участие в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности обучающемуся могут быть начислены дополнительные баллы. Максимальное количество дополнительных баллов за академическую активность составляет 30. 

Основанием для получения дополнительных баллов являются:

- выполнение дополнительных заданий по дисциплине (модулю, практике); дополнительные баллы начисляются преподавателем;

- участие в течение семестра в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности КГУ. 

	4
	Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) обучающихся для получения недостающих баллов в конце семестра
	В случае если к промежуточной аттестации (зачету) набрана сумма менее 51 балла, обучающемуся необходимо набрать недостающее количество баллов (не более 30 баллов) за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. 
Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем.


Очно-заочная форма обучения
	№
	Наименование
	Содержание

	1
	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии)
	Распределение баллов

	
	
	Вид учебной работы:
	Посещение лекций
	Работа на практических занятиях
	Рубежный контроль №2
	Зачет

	
	
	Балльная оценка:
	До 8
	До 30
	До 32
	До 30

	
	
	Примечания:
	2 лекции по 4 балла
	До 10-и баллов за практическое занятие 
(3 практических занятий)
	На 3-м практическом занятии
	


6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины
Рубежные контроли проводятся в форме тестирования с использованием онлайн-платформы. Зачет проводится в форме устного собеседования по вопросам к зачету. 
Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает с обучающимися основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой лекции-дискуссии.

Варианты тестовых заданий для рубежных контролей № 1 и № 2 формируются автоматически из банка тестов и состоят из 20 вопросов.
На каждое тестирование при рубежном контроле обучающемуся отводится время не менее 30 минут.

Результаты тестирования каждого обучающегося оцениваются в баллах по количеству правильных ответов и заносится преподавателем в ведомость учета текущей успеваемости.

Перечень вопросов к зачету состоит из 27 вопросов. Количество баллов по результатам зачета складывается из баллов, полученных за ответ на вопросы к зачету (до 20 баллов), и баллов, полученных за ответ на дополнительные вопросы преподавателя (до 10 баллов). Время, отводимое обучающемуся на зачет, составляет 0,5 астрономического часа.
Результаты текущего контроля успеваемости и зачета заносятся преподавателем в экзаменационную (зачетную) ведомость, которая сдается в организационный отдел института в день зачета, а также выставляются в зачетную книжку обучающегося.

6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и зачета
Примерные тестовые вопросы к рубежному контролю № 1

1.Определить сопротивление лампы накаливания, если на ней написано 

100 Вт и 220 В

а) 484 Ом                     б)486 Ом

в) 684 Ом                     г) 864 Ом


2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается –медный или стальной при одной и той же силе тока ?

а) Медный                                      

б) Стальной

в) Оба провода нагреваются        

г) Ни какой из проводов 

 одинаково не нагревается


3.Как изменится напряжение на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному 

включить ещё один элемент?

а) Не изменится                          

б) Уменьшится

в) Увеличится                         

 г) Для ответа недостаточно данных 


4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. 

Определить потерю напряжения на зажимах в процентах.

а) 1 %                      б) 2 %

в) 3 %                      г) 4 %


5.Электрическое сопротивление человеческого тела 3000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 380 В?

а) 19 мА                           б) 13 мА

в) 20 мА                           г) 50 мА

Примерные тестовые вопросы к рубежному контролю № 2

. 1. Систему электроснабжения условно можно разделить на ...

1) система питания, система распределения, система потребления;

2) источник питания, ЛЭП, трансформаторная подстанция;

3) трансформаторная подстанция, распределительная сеть, ЭП;

4) нет верных ответов.


2. Трансформатор – это электромагнитное устройство, которое предназначено для ….

1) преобразования значений напряжения и тока при неизменной частоте;

2) усиления передаваемой мощности;

3) нет верных ответов.


3. Система внутреннего электроснабжения строительных площадок –это электрические сети напряжением:

1) 35/10 кВ; 2) 380/220 кВ; 3) 10/0,4 кВ; 4) варианты 2 и 3.


4. В качестве источника питания в СЭС (система электроснабжения) может быть …

1) подстанция энергосистемы;

2) устройство вторичного напряжения подстанции;

3) все ответы верны.


5. Измерительные трансформаторы тока и напряжения на трансформаторных подстанциях включаются: 

1) со стороны высокого напряжения;

2) со стороны низкого напряжения;

3) с любой стороны.

Примерный перечень вопросов к зачету

1 Сущность явления электроосмоса.

2 Использование электроосмоса в процессе земляных работ.

3 Электроосмотическая сушка изоляции обмоток электродвигателей.

4 Закон Ленца –Джоуля. Амперсекундная характеристика плавкой вставки предохранителя.

5 Условие надежной работы предохранителей.

6 Физические процессы в цепи переменного тока с индуктивным сопротивлением. Обмен реактивной энергии.

7 Физические процессы в цепи переменного тока с емкостью.

8 Устройство и предназначение конденсаторов.

9 Особенности и основные характеристики атмосферных перенапряжений.

10 Емкость кабельных линий электропередачи и роль металлических оболочек кабелей.

11 Требования к электропроводкам, питающим прожектора, установленные на металлических мачтах и башенных кранах, и их обоснование.

12 Устройство и предназначение косинусных конденсаторов.

13 Предназначение трехфазной четырехпроводной системы электроснабжения.

14 Предназначение нулевого провода и условие протекания тока по нему.

15 Условия появления и величины напряжения смещения нейтрали.

16 Вынос потенциала на строительной площадке при грозовых разрядах и меры его уменьшения.

17 Выбор сечения нулевого провода трехфазной ЛЭП с учетом рекомендаций ПУЭ и надежности срабатывания предохранителей при коротких замыканиях на корпус.

18 Особенности расположения проводов ЛЭП при прокладке их на воздухе.

19 Условия несрабатывания защитных заземлений и меры к их устранению.

20 Предназначения повторных заземлений нулевого провода воздушной ЛЭП.

21 Фильтрующая роль соединения «треугольник».

22 Способы прокладки проводов трехфазных ЛЭП, существенно снижающие потери мощностей (активной и реактивной).

23 Селективность защиты электрооборудования и ЛЭП при коротких замыканиях.

24 Работа линии электропередачи на активно – емкостную нагрузку. Падение и потеря напряжения.

25 Условия устойчивого горения сварочной дуги и получения качественного шва.

26 Кратность пускового тока сварочного аппарата по отношению к номинальному значению и его влияние на режимы работы аппарата. Способы регулирования сварочного тока.

27 Особенности трансформаторов для электропрогрева бетонной массы.
6.5. Фонд оценочных средств
Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежуточной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций, методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов, приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
7.1. Основная учебная литература

1. Каримов, Ф. Ч. Электроснабжение с основами электротехники: учебное пособие : в 2 частях / Ф. Ч. Каримов. — Уфа : УГНТУ, 2019 — Часть 1 : Электрические цепи постоянного и переменного тока. Электрические машины — 2019. — 198 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/179277 (дата обращения: 20.08.2023). — Доступ из ЭБС «Лань».

2. Каримов, Ф. Ч. Электроснабжение с основами электротехники: учебное пособие: в 2 частях / Ф. Ч. Каримов, А. Р. Маскова. — Уфа : УГНТУ, 2020 — Часть 2 : Электроника и электрические измерения. Основы электроснабжения. Электроснабжение в строительстве — 2020. — 190 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/245198 (дата обращения: 20.08.2023). — Доступ из ЭБС «Лань».

7.2. Дополнительная учебная литература
1. Раимова, А. Т. Основы электротехники и электроснабжения в строительстве : учебное пособие / А. Т. Раимова. — Оренбург : ОГУ, 2018. — 252 с.— URL: https://e.lanbook.com/book/159731 (дата обращения: 20.08.2023). — Доступ из ЭБС «Лань». 

2. Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в строительстве : учебное пособие / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 512 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/168533 (дата обращения: 20.08.2023). — Доступ из ЭБС «Лань».
3. Инженерные системы зданий и сооружений (электроснабжение с основами электротехники): учебное пособие / составители М. И. Данилов [и др.]. — Ставрополь : СКФУ, 2015. — 118 с — URL: https://e.lanbook.com/book/155109  (дата обращения: 20.08.2023). — Доступ из ЭБС «Лань».
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1 Чарыков В.И. Методические указания для выполнения РГР «Электро-снабжение строительной площадки»: методические указания, 2019 г. (на правах рукописи). 

2 Газиев А. Х., Чарыков В.И. Методические указания к лабораторным работам, 2019 г. (на правах рукописи). 

3 Газиев А. Х., Чарыков В.И. Электротехника в практических примерах. Методические указания для студентов, 2019 г. (на правах рукописи).
9. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. https://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Лань»

2. http://znanium.com - научная электронная библиотека

3. dpo.ksaa.kgsu.ru  - система дистанционной поддержки учебного процесса 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. ЭБС «Лань»

2. ЭБС «Консультант студента»

3. ЭБС «Znanium.com»

4. «Гарант» - справочно-правовая система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение по реализации дисциплины осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной образовательной программе.

 12.  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует п. 6.2 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Электроснабжение с основами электротехники 

и электроники»

образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета 
08.03.01 – Строительство

Направленность: 
Промышленное и гражданское строительство
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ (72 академических часов)

Семестр: 6 (очная форма обучения), 6 (заочная форма обучения)
Форма промежуточной аттестации: Зачет
Содержание дисциплины

Электрические цепи и измерения. Электромагнитные устройства. Основы промышленной электроники. Электрические машины и электропривод в строительстве. Электроснабжение строительства и электробезопасность. Электрооборудование в строительстве. Электротехнологии в строительстве.
ЛИСТ

регистрации изменений (дополнений) в рабочую программу
учебной дисциплины

« Электроснабжение с основами электротехники и электроники»

Изменения / дополнения в рабочую программу

на 20___ / 20___ учебный год:

	

	

	

	

	


Ответственный преподаватель _______________ /         Ф.И.О.        /

Изменения утверждены на заседании кафедры «___»_________20___ г.,

Протокол № ___

Заведующий кафедрой _______________ «___»__________20___ г.

Изменения / дополнения в рабочую программу

на 20___ / 20___ учебный год:

	

	

	

	

	


Ответственный преподаватель _______________ /         Ф.И.О.        /

Изменения утверждены на заседании кафедры «___»_________20___ г.,

Протокол № ___

Заведующий кафедрой _______________ «___»__________20___ г.

15

