Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Курганский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «КГУ»)

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева – филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Курганский государственный университет»

(Лесниковский филиал ФГБОУ ВО «КГУ»)

Кафедра «Механизация и электрификация сельского хозяйства»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по образовательной и международной деятельности ______________ А.А. Кирсанкин

«____»______________ 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

образовательной программы высшего образования –

программы бакалавриата

35.03.06 – Агроинженерия

Направленность:

Электроснабжение и механизация в агробизнесе

Формы обучения: очная, заочная

Курган 2025

Рабочая программа дисциплины «Электропривод» составлена в соответствии с учебными планами по программе бакалавриата Агроинженерия (Электрооборудование и электротехнологии), утвержденными:

- для очной формы обучения «27» июня 2025 года;

- для заочной формы обучения «27» июня 2025 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры «Механизация и электрификация сельского хозяйства» «01» сентября 2025 года, протокол №1.

Рабочую программу составил

доцент кафедры «Механизация

и электрификация сельского хозяйства»                                          С.С. Родионов

Согласовано:

Заведующий кафедрой

«Механизация и электрификация

сельского хозяйства»                                                                          А.А. Бутюгина

Специалист по учебно-методической работе

1 категории                                                                                            М.В. Карпова

И.о. начальника учебно-методического отдела

Лесниковского филиала

ФГБОУ ВО «КГУ                                                  	                                     Д.В. Палий

- ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего: 4 зачетных единицы трудоемкости (144 академических часа)

Очная форма обучения

| Вид учебной работы | На всю дисциплину | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 |
| Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе: | 72 | 72 |
| Лекции | 32 | 32 |
| Практические занятия | 40 | 40 |
| Самостоятельная работа, всего часов в том числе: | 72 | 72 |
| Подготовка к экзамену | 27 | 27 |
| Курсовое проектирование | 2 | 2 |
| Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины) | 43 | 43 |
| Вид промежуточной аттестации | Экзамен | Экзамен |
| Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов | 144 | 144 |

Заочная форма обучения

| Вид учебной работы | На всю дисциплину | Курс |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |
| Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе: | 12 | 12 |
| Лекции | 4 | 4 |
| Практические занятия | 8 | 8 |
| Самостоятельная работа, всего часов в том числе: | 132 | 132 |
| Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины) | 132 | 132 |
| Вид промежуточной аттестации | Экзамен | Экзамен |
| Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов | 144 | 144 |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Электрические машины» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)»  Б1.В.05. Эта учебная дисциплина теснейшим образом связана с предшествующей дисциплиной «Теоретические основы электротехники».

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения, сформированных при изучении следующих дисциплин:

– Физика;

– Математика;

– Теоретические основы электротехники;

Результаты обучения по дисциплине необходимы для выполнения разделов курсового проекта по дисциплине «Электроснабжение», «Электрические станции и подстанции», а также выпускной квалификационной работы.

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и компетенциям:

– знание методов решения электротехнических задач с использованием основных законов механики, электротехники;

– владение навыками расчета электрических цепей;

- освоение следующих компетенций на уровне не ниже порогового: ОПК-1 (способность решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Целью освоения дисциплины «Электрические машины» является формирование знаний по устройству и методам расчета различного типа электрических машин и возможностей их применения в различных технологических процессах сельского хозяйства.

В рамках освоения дисциплины «Электрические машины» обучающиеся готовятся к решению следующих задач:

- использование электрических машин в сельскохозяйственном производстве;

- использовать знания о законах и правилах, на которых основывается описание принципа действия электрических машин и трансформаторов; о типовых процессах, протекающих в электрических машинах и трансформаторах;

- знать требования к конструкционным материалам, применяемым при создании электрических машин и трансформаторов;

- иметь представление об электромагнитных полях в активных частях электрических машин и трансформаторов в различных режимах работы.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

– Способность осуществлять монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве (ПК–1);

– Способность выполнять работы по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве (ПК–3)

В результате усвоения дисциплины «Электрические машины» обучающийся должен:

знать:

- монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве (для ПК–1);

уметь:

- осуществлять монтаж, - осуществлять монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве (для ПК–1, ПК–3);

владеть:

- методами монтажа, наладки, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве (для ПК–1, ПК–3);

знать:

- работы по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве;

уметь:

- анализировать выполнение работ по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве;

владеть:

- навыками работы по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве (для ПК–1, ПК–3).

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебно-тематический план

Очная форма обучения

| Рубеж | Номер раздела, темы | Наименование раздела, темы | Количество часов контактной работы с преподавателем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практич. занятия | Лабораторные работы |
| Рубеж 1 | 1 | Введение в электромеханику. Электрические машины. Трансформаторы. Назначение, устройство, принцип действия трансформаторов | 8 | 8 | - |
|  | 2 | Асинхронные машины. Назначение, устройство, принцип действия асинхронных машин | 8 | 10 | - |
|  |  | Рубежный контроль № 1 | - | 2 | - |
| Рубеж 2 | 3 | Синхронные машины. Назначение, устройство, принцип действия синхронных машин | 8 | 8 | - |
|  | 4 | Машины постоянного тока. Назначение, устройство, принцип действия машин постоянного тока | 8 | 10 | - |
|  |  | Рубежный контроль № 2 | - | 2 | - |
| Всего |  |  | 32 | 40 |  |

Заочная форма обучения

| Номер раздела, темы | Наименование раздела, темы | Количество часов контактной работы с преподавателем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практич. занятия | Лабораторные работы |
| 1 | Введение в электромеханику. Электрические машины. Трансформаторы. Назначение, устройство, принцип действия трансформаторов | 1 | 2 | - |
| 2 | Асинхронные машины. Назначение, устройство, принцип действия асинхронных машин | 1 | 2 | - |
| 3 | Синхронные машины. Назначение, устройство, принцип действия синхронных машин | 1 | 2 |  |
| 4 | Машины постоянного тока. Назначение, устройство, принцип действия машин постоянного тока | 1 | 2 | - |
|  | Всего | 4 | 8 |  |

4.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Основные типы электрических машин. Основные законы электромеханики. Область применения и конструкции трансформаторов.  Процессы в трансформаторах. Эксплуатационные характеристики трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов

Тема 2. Многообмоточные трансформаторы. Несимметричные режимы трансформаторов. Вращающееся магнитное поле. Обмотки электрических машин и ЭДС обмоток. Магнитодвижущие силы обмоток

Тема 3. Режимы работы, область применения и конструкции асинхронных машин. Верхняя диаграмма и схемы замещения асинхронных машин. Круговая диаграмма и рабочие характеристики асинхронных машин

Тема 4. Электромагнитные машины асинхронных машин. Пуск и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. Серии асинхронных двигателей и эксплуатационные требования

Тема 5.  Режимы работы, область применения и конструкции синхронных машин. Магнитное поле синхронных машин при холостом ходе и нагрузке. Реакция якоря

Тема 6. Векторные диаграммы синхронных генераторов. Параллельная работа синхронных машин. Синхронные двигатели и синхронные компенсаторы.

Тема 7. Режимы работы, область применения и конструкции. Обмотка якорей машин постоянного тока. Магнитное поле машины постоянного тока при холостом ходе и нагрузке. Реакция якоря.

Тема 8. Коммутация и способы ее улучшения. Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока.

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При прослушивании лекций рекомендуется в конспекте отмечать все важные моменты, на которых заостряет внимание преподаватель, в частности те, которые направлены на качественное выполнение соответствующей лабораторной работы.

Для текущего контроля успеваемости по очной форме обучения преподавателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности. Поэтому настоятельно рекомендуется тщательно прорабатывать материал дисциплины при самостоятельной работе, участвовать во всех формах обсуждения и взаимодействия, как на лекциях, так и на практических занятиях в целях лучшего освоения материала и получения высокой оценки по результатам освоения дисциплины.

Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовку к занятиям, к рубежным контролям (для обучающихся очной формы обучения), подготовку к экзамену.

Рекомендуемая трудоемкость самостоятельной работы представлена в таблице:

Рекомендуемый режим самостоятельной работы

| Наименование вида самостоятельной работы | Рекомендуемая трудоемкость, акад. час. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
| Самостоятельное изучение тем дисциплины: | 23 | 129 |
| Основные типы электрических машин. Основные законы электромеханики. Область применения и конструкции трансформаторов. Процессы в трансформаторах. Эксплуатационные характеристики трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов | 3 | 16 |
| Многообмоточные трансформаторы. Несимметричные режимы трансформаторов. Вращающееся магнитное поле. Обмотки электрических машин и ЭДС обмоток. Магнитодвижущие силы обмоток | 3 | 16 |
| Режимы работы, область применения и конструкции асинхронных машин. Верхняя диаграмма и схемы замещения асинхронных машин. Круговая диаграмма и рабочие характеристики асинхронных машин | 3 | 17 |
| Электромагнитные машины асинхронных машин. Пуск и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. Серии асинхронных двигателей и эксплуатационные требования | 3 | 16 |
| Режимы работы, область применения и конструкции синхронных машин. Магнитное поле синхронных машин при холостом ходе и нагрузке. Реакция якоря | 3 | 16 |
| Векторные диаграммы синхронных генераторов. Параллельная работа синхронных машин. Синхронные двигатели и синхронные компенсаторы. | 3 | 16 |
| Режимы работы, область применения и конструкции. Обмотка якорей машин постоянного тока. Магнитное поле машины постоянного тока при холостом ходе и нагрузке. Реакция якоря. | 3 | 16 |
| Коммутация и способы ее улучшения. Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. | 2 | 16 |
| Подготовка к практ. занятиям (по 1 часу на каждое занятие) | 16 | 3 |
| Подготовка к рубежным контролям (по 2 часа на каждый рубеж) | 4 | - |
| Курсовая работа (проект) | 2 | - |
| Подготовка к экзамену | 27 | - |
| Всего: | 72 | 132 |

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень оценочных средств

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности обучающихся (для очной и очно-заочной формы обучения)

2. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и экзамена

6.2. Система балльно-рейтинговой оценки

работы обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения

| № | Наименование | Содержание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очная форма обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии) | Распределение баллов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид учебной работы: |  | Посещение лекций | Работа на практических занятиях | Рубежный контроль №1 | Рубежный контроль №2 | Экзамен |
|  |  | Балльная оценка: |  | До 16 | До 36 | До 9 | До 9 | До 30 |
|  |  | Примечания: |  | 16 лекций по 1 баллу | 18 занятий по 2 балла | На 10-м практ. занятии | На 20-м практ. занятии |  |
| 2 | Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и зачета |  | 60 и менее баллов – неудовлетворительно; 61…73 – удовлетворительно; 74… 90 – хорошо; 91…100 – отлично |  |  |  |  |  |
| 3 | Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматически экзаменационной оценки по дисциплине, возможность получения бонусных баллов |  | Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине за семестр обучающийся должен набрать по итогам текущего и рубежного контролей не менее 51 балла. В случае если обучающийся набрал менее 51 балла, то к аттестационным испытаниям он не допускается. Для получения экзамена без проведения процедуры промежуточной аттестации обучающемуся необходимо набрать в ходе текущего и рубежных контролей не менее 61 балла. В этом случае итог балльной оценки, получаемой обучающимся, определяется по количеству баллов, набранных им в ходе текущего и рубежных контролей. При этом, на усмотрение преподавателя, балльная оценка обучающегося может быть повышена за счет получения дополнительных баллов за академическую активность. Обучающийся, имеющий право на получение оценки без проведения процедуры промежуточной аттестации, может повысить ее путем сдачи аттестационного испытания. В случае получения обучающимся на аттестационном испытании 0 баллов итог балльной оценки по дисциплине не снижается. За академическую активность в ходе освоения дисциплины, участие в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности обучающемуся могут быть начислены дополнительные баллы. Максимальное количество дополнительных баллов за академическую активность составляет 30. Основанием для получения дополнительных баллов являются: - выполнение дополнительных заданий по дисциплине (модулю, практике); дополнительные баллы начисляются преподавателем; - участие в течение семестра в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности КГУ. |  |  |  |  |  |
| 4 | Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) обучающихся для получения недостающих баллов в конце семестра |  | В случае если к промежуточной аттестации (экзамену) набрана сумма менее 51 балла, обучающемуся необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем. |  |  |  |  |  |

6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины

Рубежные контроли и экзамен проводятся в устной форме.

Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает с обучающимися основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой лекции-дискуссии.

На каждый ответ при рубежном контроле обучающемуся отводится время не менее 30 минут.

Преподаватель оценивает в баллах ответ и заносит в ведомость учета текущей успеваемости.

Время, отводимое обучающемуся на подготовку ответа, составляет 1 астрономический час.

Результаты текущего контроля успеваемости и экзамена заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость, которая сдается в организационный отдел института в день экзамена, а также выставляются в зачетную книжку обучающегося.

6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и экзамена

Перечень вопросов для рубежных контролей №1 и №2

(нумерация сквозная)

Перечень вопросов для рубежного контроля №1

1 Классификация электрических машин.

2 Принцип действия электрической машины и трансформатора.

3 Трансформатор. Назначение, устройство.

4 Трансформатор. Холостой ход трансформатора.

5 Трансформатор. Работа при нагрузке. Первичный ток.

6 Трансформатор. Работа при нагрузке. Уравнения напряжений.

7 Приведение величин вторичной обмотки к числу витков вторичной обмотки.

8 Трансформатор. Работа при нагрузке. Векторные диаграммы.

9 Схема замещения трансформатора.

10.Опыт холостого хода трансформатора.

11 Опыт короткого замыкания трансформатора.

12 Трансформатор. Изменение вторичного напряжения.

13 Потери и к.п.д. трансформатора.

14 Трансформирование трехфазного тока.

15 Соединение обмоток трансформатора.

16 Трансформатор. Группа соединений обмоток трансформатора.

17 Трансформатор. Расчет тока холостого хода.

18 Определение параметров трансформатора расчетным путем.

19 Параллельная работа трансформаторов.

20 Несимметричная нагрузка трансформаторов. Метод симметричных составляющих.

Перечень вопросов для рубежного контроля №2

21 Несимметричная нагрузка трехфазного трансформатора при соединении его обмоток «звезда – звезда с нулем».

22 То же «треугольник - звезда с нулем».

23 Трансформатор. Регулирование напряжения.

24 Измерительные трансформаторы. Трансформаторы напряжения.

25 Трансформаторы тока.

26 Сварочные трансформаторы.

27 Автотрансформаторы.

28 Регулировочные трансформаторы.

29 Мощность, потери и размеры трансформатора.

30 Трансформатор. Нагревание и охлаждение.

31 Трехобмоточный трансформатор. Общие сведения.

32 Трехобмоточный трансформатор. Уравнения напряжений.

33 Трехобмоточный трансформатор. Схема замещения.

34 Основные физические законы электромеханического преобразования энергии.

35 Баланс энергии в электромеханических системах.

36 Схема электроснабжения сельскохозяйственных потребителей

37 Основные показатели качества электроэнергии.

Перечень вопросов для экзамена

1 Основные физические законы электромеханического преобразования энергии.

2 Асинхронный электродвигатель. Назначение, устройство.

3 Асинхронный двигатель. Получение вращающегося магнитного поля.

4 Асинхронный двигатель. Э.Д.С. в обмотках статора и ротора.

5 Асинхронный двигатель. Э.Д.С., индуцируемые потоками рассеяния.

6 Асинхронный двигатель. Ток ротора.

7 Асинхронный двигатель. Уравнение намагничивающихся сил и ток статора.

8 Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя.

9 Вращающий момент асинхронного двигателя.

10 Механическая характеристика асинхронного двигателя.

11 Рабочие характеристики асинхронного двигателя.

12 Пуск в ход асинхронного двигателя.

13 Регулирование частоты и направления вращения асинхронного двигателя.

14 Синхронные машины. Назначение, устройство.

15 Принцип действия синхронной машины (на примере генератора).

16 Векторная диаграмма синхронного генератора.

17 Синхронный генератор. Упрощенная векторная диаграмма.

18 Синхронный генератор. Схема замещения обмотки статора генератора.

19 Характеристики синхронного генератора.

20 Угловая характеристика синхронного генератора.

21 Системы возбуждения синхронных машин.

22 Синхронный двигатель.

23 Синхронный компенсатор.

24 Параллельная работа синхронного генератора с сетью.

25 Работа и регулирование синхронного генератора, включенного параллельно с большой сетью.

26 Специальные типы синхронных машин.

27 Коллекторные машины постоянного тока. Назначение, устройство.

28 Принцип действия коллекторных машин постоянного тока.

29 Магнитные поля индуктора и якоря и их взаимодействие.

30 Э.Д.С. якоря и электромагнитный момент машины постоянного тока.

31 Коммутация в машинах постоянного тока.

32 Обмотки машин постоянного тока.

33 Генератор постоянного тока с независимым возбуждением. Принцип действия. Основные характеристики ГПТ.

34 Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением. Принцип действия. Основные характеристики.

35 Генератор постоянного тока с последовательным возбуждением. Принцип действия. Основные характеристики.

36 Генератор постоянного тока со смешанным возбуждением. Принцип действия. Основные характеристики.

37 Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением. Принцип действия. Основные характеристики.

38 Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением. Принцип действия. Основные характеристики.

39 Двигатель постоянного тока со смешанным возбуждением. Принцип действия. Основные характеристики.

40 Потери мощности и К.П.Д. машин постоянного тока.

6.5. Фонд оценочных средств

Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежуточной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций, методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов, приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. Основная учебная литература

1 Епифанов А.П. Электрические машины: учебник/ А.П. Епифанов. – СПб.: Лань, 2006. -272 с.

2 Беспалов В.Я. Электрические машины: учебное пособие/ В.Я. Беспалов, Н.Ф. Котеленец. –М.: Академия, 2010. -320 с.

3 Встовский, А. Л. Электрические машины [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Л. Встовский. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-7638-2518-3. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492153

7.2. Дополнительная учебная литература

4 Муравьев, В. М. Электрические машины [Электронный ресурс] : сборник тестовых задач / В. М. Муравьев, М. С. Сандлер. - М. : МГАВТ, 2010. - 40 с. - Режим доступа: http://znanium.com›catalog/document?id=213487

Рейтинг: 4,3 из 5

5 Парамонова, В.И. Электрические машины [Электронный ресурс] / В.И.Парамонова. - М.: Альтаир-МГАВТ, 2015. - 72 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522744

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6 Чарыков В.И. Электрические машины. Часть 1. Машины постоянного тока. Практикум/ В.И. Чарыков, 2019 г. (на правах рукописи).

7 Соколов С.А., Чарыков В.И. Электрические машины: методические указания по выполнению лабораторных работ, 2019 г. (на правах рукописи).

8 Чарыков В. И., Городских А. А. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Электрические машины», 2019 г. (на правах рукописи).	9 Чарыков В. И. Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Электрические машины», 2019 г. (на правах рукописи).

9. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. dist.kgsu.ru - Система поддержки учебного процесса КГУ;

2. http://rep.bsatu.by/bitstream/doc/1535/1/ehlektricheskie-mashiny-v-2-ch.pdf

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

- ЭБС «Лань»

- ЭБС «Консультант студента»

- ЭБС «Znanium.com»

- «Гарант» - справочно-правовая система

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение по реализации дисциплины осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной образовательной программе.

12.  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует п. 6.2 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Электрические машины»

образовательной программы высшего образования –

программы бакалавриата

35.03.06 – Агроинженерия

Направленность:

Электроснабжение и механизация в агробизнесе

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ (144 академических часа)

Семестр: 5 (очная форма обучения), 6 (заочная форма обучения)

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Содержание дисциплины

Основные типы электрических машин. Основные законы электромеханики. Область применения и конструкции трансформаторов.  Процессы в трансформаторах. Эксплуатационные характеристики трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов

Многообмоточные трансформаторы. Несимметричные режимы трансформаторов. Вращающееся магнитное поле. Обмотки электрических машин и ЭДС обмоток. Магнитодвижущие силы обмоток

Режимы работы, область применения и конструкции асинхронных машин. Верхняя диаграмма и схемы замещения асинхронных машин. Круговая диаграмма и рабочие характеристики асинхронных машин

Электромагнитные машины асинхронных машин. Пуск и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. Серии асинхронных двигателей и эксплуатационные требования

Режимы работы, область применения и конструкции синхронных машин. Магнитное поле синхронных машин при холостом ходе и нагрузке. Реакция якоря

Векторные диаграммы синхронных генераторов. Параллельная работа синхронных машин. Синхронные двигатели и синхронные компенсаторы.

Режимы работы, область применения и конструкции. Обмотка якорей машин постоянного тока. Магнитное поле машины постоянного тока при холостом ходе и нагрузке. Реакция якоря.

Коммутация и способы ее улучшения. Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока.

ЛИСТ

регистрации изменений (дополнений) в рабочую программу

учебной дисциплины

«Электрические машины»

Изменения / дополнения в рабочую программу

на 20___ / 20___ учебный год:

Ответственный преподаватель _______________ /         Ф.И.О.        /

Изменения утверждены на заседании кафедры «___»_________20___ г.,

Протокол № ___

Заведующий кафедрой _______________ «___»__________20___ г.

Изменения / дополнения в рабочую программу

на 20___ / 20___ учебный год:

Ответственный преподаватель _______________ /         Ф.И.О.        /

Изменения утверждены на заседании кафедры «___»_________20___ г.,

Протокол № ___

Заведующий кафедрой _______________ «___»__________20___ г.